## Slide 1
Opakovanie:
Rozdelenie rozvádzačov podľa napätia a podľa konštrukcie
Aké zariadenia sa montujú do rozvádzačov
Požiadavky na štítky
Požiadavky na farebné značenie
Požiadavky na farebné značenie vodičov v rozvádzači
Aké zariadenia sa montujú do domových rozvádzačov
Umiestnenie rozvádzačov
Čo je elektrické zariadenie
Požiadavky na elektrické zariadenie
Čo je elektrický oblúk.
Vysvetli princíp zariadení: transformátor, istič, poistka, stykač, relé
Popíš nasledovné zapojenia, výhody a nevýhody:
13. Popíš prúdovú zaťažiteľnosť a prierezy vodičov
14. Použitie a rozdelenie inštalačných krabíc

## Slide 2
Transformátor
Istič

## Slide 3
Poistky

## Slide 4
Relé
Spínací kontakt
Rozpínací kontakt

## Slide 5
Prierezy vodičov a istenie

## Slide 6
Stykače
Elektrické zariadenia , ktoré slúžia na spínanie veľkých prúdov (motory, generátory, výkonové zariadenia)
Princíp činnosti:
Privedením napätia na svorky cievky, vzniká magnetické pole, ktoré spôsobí pritiahnutie kotvy, ktorá zspôsobí zopnutie silových kontaktov.
Druhy kontaktov
hlavné (spínacie) – výkonové, veľké prúdy
pomocné (spínacie, rozpínacie) – zabezpečujú funkciu stykača, malé prúdy
kontakty cievky - malé prúdy
Rozdelenie stykačov
na striedavý prúd
na jednosmerný prúd
Údržba stykačov
Pri zopnutí 500x 1 hodina, prevádzka 8 hod. – údržba raz za 1 rok

## Slide 7
Rozdelenie stykačov

## Slide 8
Príklady zapojenia stykačov
1. Spínanie žiarovky z viacerých miest
2. Spínanie žiarovky z viacerých miest pomocou zvončekového transformátora

## Slide 9
3. Zapojenie riadiacich obvodov
Istiaci prvok
Stop tlačidlo
Štart tlačidlo
Samodržný kontakt
Cievka stykača

## Slide 10
Vypínacie tlačidlá sa zapojujú do série.
Zapínacie tlačidlá sa zapojujú paralelne.
Pravidlá pre zapojenie stykačov

## Slide 11
Riadiaci obvod s postupným spínaním

## Slide 12
Reverzácia trojfázového motora

## Slide 13
Postupné a blokované spínanie

## Slide 14
Rozšírenie spínaných miest

## Slide 15
Zapojenie stykača
Zapojenie samodržného kontaktu
A1
A2
A1
A2

## Slide 16
Zapojenie s blokovacími kontaktami, vzájomné blokovanie stykačov

## Slide 17
Zapojte na montážnom paneli

## Slide 18
Zapojte na montážnom paneli