## Slide 1
Opakovanie:
Rozdiel medzi vodičom a káblom
Označenie kábla CYKY (CYKY J 3 x 1,5)
Pravidlá pre inštaláciu vodičov pod omietku
Pravidlá pre inštaláciu vodičov na omietku
Zapojenie vodičov do zásuvky, farebné označenie vodičov, pomenovanie vodičov
Pomenuj nasledové značky:
Cieľ: nadobudnúť zručnosť pri zapájaní svetelných obvodov
7. Pomenuj nasledovné súčiastky:

## Slide 2
Realizované zapojenie:
Zapojenie: Ovládanie žiarovky z jedného miesta
Použitý vypínač: jednopólový vypínač
Zapojenie bez svorkovacej krabice
Zapojenie so svorkovacou krabicou
Svorkovacia krabica = venček
Značka pre jednopólový vypínač

## Slide 3
Prehľadová schéma
Podrobná schéma
Zapojenie v sieti TNS:

## Slide 4
Zapojenie: Ovládanie žiarovky z dvoch miest
Použité prepínače: striedavý prepínač
Realizované zapojenie:
Zapojenie bez svorkovacích krabíc:
Zapojenie so svorkovacími krabicami:
Svorkovacia krabica = venček
Značka pre striedavý prepínač

## Slide 5
Prehľadová schéma
Zapojenie v sieti TNS:

## Slide 6
Popis zapojenia: Ovládanie žiarovky z 3 miest
Použité prepínače: striedavý 2x a krížový 1x
Zapojenie v sieti TNC a TNS
PEN = kombinovaný vodič, plní funkciu neutrálneho vodiča a ochranného vodiča
PE = ochranný vodič
N = neutrálny vodič
Sieť TNC
Sieť TNS
Podrobné schémy

## Slide 7
Zapojeie v sieti TNC – podrobná schéma
Popis zapojenia: Ovládanie žiarovky z 3 miest pomocou svorkovacích krabíc
Použité prepínače: striedavý 2x a krížový 1x
Striedavý prepínač
Krížový prepínač

## Slide 8
Sieť TNC
Sieť TNS
Prehľadové schémy zapojenia pre ovládanie žiarovky z 3 miest
Striedavý prepínač
Krížový prepínač

## Slide 9
Zapojeie v sieti TNS
Popis zapojenia: Ovládanie žiarovky z 3 miest
Použité prepínače: striedavý 2x a krížový 1x

## Slide 10
Zapojenie v Multisime